## 封面
工程量计算书
| 建设单位： | XX建设有限公司
| 工程名称： | XX别墅区3#楼
| 建筑面积： | 2105㎡
| 编制单位： | XX建筑工程有限公司
| 编 制 人： | XXX
| 编制日期： | 2021-07-12

## 编制说明
编制说明
工程名称：XX别墅区3#楼
一、 | 编制依据
1、 | 本工程量依据XX设计院设计的XX工程施工蓝图及工程变更、联系单
2、 | 本工程量采用2013清单规则编制
二、 | 编制说明
1、 | 本预算不包括电梯安装，弱电、消防、通风工程只计算预留预埋部分；

## 计算表
电 气 工 程 量 计 算 表
工程名称：XX别墅区3#楼
计算部位 | 材料分类 | 材料名称 | 单位 | 计 算 式 | 小 计 | 倍数 | 辅助例 | 合 计 | 说明 | 配管 | 配线 | 桥架 | 电缆 | 配电箱 | 照明器具 | 其他
列1 | 列2 | 列3 | 列6 | 列14 | 列15 | 列4 | 列16 | 列17 | 列5 | 列253 | 列252 | 列2522 | 列25223 | 列25222 | 列2523 | 列26
1层客厅 | 配管 | SC32 | m | 12+59*63[2楼]+85*46/2[1楼备注] | 5684 | 1.2 | 6820.8 | 6820.8 |  | SC32
1层客厅 | 配管 | SC40 | m | 12+59+63+（5*2+85+47）*2 | 418 | 1.2 | 501.6 | 501.6 |  | SC40
1层客厅 | 电缆 | 90*2+25*2 | m | 123+156 | 279 | 1.1 | 306.9 | 306.9 |  |  |  |  | 90*2+25*2
1层客厅 | 配线 | BV2.5 | m | 216 | 216 | 1.2 | 259.2 | 259.2 |  |  | BV2.5
1层客厅 | 照明器具 | 吊灯 | 个 | 15+20+25+30*2[3楼4楼灯具] | 120 |  | 120 | 120 | [6 empty] | 吊灯
1层客厅 | 桥架 | 300*100*50 | m | 2+10+5+16+8[备注] | 41 |  | 41 | 41 |  |  |  | 300*100*50
1层客厅 | 配电箱 | XX配电箱 | 台 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [5 empty] | XX配电箱
1层客厅 | 其他 | 其他2 | 台 | 1+2+3[备注] | 6 |  | 6 | 6 | [7 empty] | 其他2
2层客厅 | 配管 | SC20 | m | 15+3+9+13*2*2 | 79 | 1.2 | 94.8 | 94.8 |  | SC20
2层客厅 | 配管 | SC15 | m | 13+15+(3+6+9)*2+13 | 77 | 1.2 | 92.4 | 92.4 |  | SC15
2层客厅 | 电缆 | 120*3+90*2 | m | 123+156+50 | 329 | 1.1 | 361.9 | 361.9 |  |  |  |  | 120*3+90*2
2层客厅 | 配线 | BV6 | m | 123 | 123 | 1.2 | 147.6 | 147.6 |  |  | BV6
2层客厅 | 照明器具 | 吊灯 | 个 | 15+20+25+30*2[3楼4楼灯具]+130 | 250 |  | 250 | 250 | [6 empty] | 吊灯
2层客厅 | 桥架 | 200*100*50 | m | 2+10+5+16+8[备注]+30 | 71 |  | 71 | 71 |  |  |  | 200*100*50
2层客厅 | 配电箱 | XX配电箱 | 台 | 3+3 | 6 |  | 6 | 6 | [5 empty] | XX配电箱
2层客厅 | 其他 | 其他1 | 块 | 1+2+3[备注]+3 | 9 |  | 9 | 9 | [7 empty] | 其他1

## 管材汇总
管 线 材 料 工 程 量 汇 总 表
工程名称：XX别墅区3#楼
序号 | 配管/m | 工程量 | 配线/m | 工程量2 | 桥架/m | 工程量3 | 电缆/m | 工程量4 | 配电箱/台 | 工程量5 | 照明器具/个 | 工程量6 | 其他 | 工程量7 | 单位
1 | SC32 | 6820.8 | BV2.5 | 259.2 | 300*100*50 | 41 | 90*2+25*2 | 306.9 | XX配电箱 | 9 | 吊灯 | 370 | 其他2 | 6 | 台
2 | SC40 | 501.6 | BV6 | 147.6 | 200*100*50 | 71 | 120*3+90*2 | 361.9 |  |  |  |  | 其他1 | 9 | 块
3 | SC20 | 94.8
4 | SC15 | 92.4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

## 材料设置
配管 | 配线 | 桥架 | 电缆 | 配电箱 | 照明器具 | 其他
SC15 | BV2.5 | 300*100*50 | 90*2+25*2 | XX配电箱 | 吊灯 | 其他1
SC20 | BV6 | 200*100*50 | 120*3+90*2 |  | 荧光灯 | 其他2
SC25 | [5 empty] | 其他3
SC32 | [5 empty] | 其他4
SC40 | [5 empty] | 其他5
其他6

## 单位设置
单位 | 提示：在A列输入单位，可在计算表内下拉选择
m
台
块
个

## 使用说明
说明：
1、 | 插入行后，请全选A-R列，长按右下角绿点向下拉，切记整行下拉复制公式，复制上列公式后，将非公式内容清除即可如下图
2、 | 增加备注时，在要增加备注的位置用小写状态下的中括号[]，填在计算式的后面，如：2*2[宽]+2*3[高]，其结果为10
3、 | 在单位页面内A列输入单位，可在计算表内下拉选择
4、 | 将材料按【材料设置】内顺序填入，可在计算表内二级联动下拉选择